## Oferta Económica
CONCURSO DE OFERTAS N° 72/2026: ADQUISICIÓN DE “SISTEMA DE RADIOGRAFÍA DIGITAL ULTRA PORTÁTIL CON PLATAFORMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL TAMIZAJE Y APOYO DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS”
ANEXO VIII
FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA POR ÍTEM
Empresa:
RUC:
Item N° | PRODUCTO | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario | Sub Total
1 | El sistema central está compuesto por: 1. Un (1) generador de rayos X ultraportable (portátil y liviano) 2. Un (1) soporte para generador de rayos X 3. Un (1) detector de rayos X 4. Un (1) soporte para detector de rayos X 5. Una (1) estación de trabajo 6. Un (1) software 7. Estuche de transporte Requerimientos: 8. Condiciones de almacenamiento: Puede almacenarse a una temperatura ambiente de +10 a + 50 ° C a una humedad relativa de 15 a 80% y funcionar continuamente a una temperatura ambiente de +15 a + 30 ° C a una humedad relativa de 15 ° C. al 80%. Proporcione las condiciones de almacenamiento del sistema ofrecido en la columna L 9. Peso: no debe exceder los 30 kg sin accesorios 10. Sistema de carga externo (si es necesario): el sistema debe tener suficiente reserva de energía para permitir 100 exposiciones de rayos X de tórax a 90 Kv de funcionamiento sin interrupción. Si este no es el caso, el sistema debe incluir un sistema de carga externo adicional Instalación y formación 11. Instalación y formación Garantía incluida: 12. Un año de garantía | 1 Kit |  |  | 0
2 | Software CAD / AI para detección de TB, versión en línea (on-line) y fuera de línea (off-line) | 1 unidad |  |  | 0
3 | Chaleco o delantal plomado | Unidad |  |  | 0
4 | Protector de tiroides | Unidad |  |  | 0
5 | Gafas | Unidad |  |  | 0
6 | Costos de Logistica | - |  |  | 0
| 1. Centro Penitenciario de Reinserción Social "Martín Mendoza" en Emboscada, Dpto. de Cordillera; | Unidad |  |  | 0
| 2. Penitenciaría Regional de Encarnación, Dpto. de Itapúa; | Unidad |  |  | 0
| 3. Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, Dpto. de Amambay; | Unidad |  |  | 0
| 4. Penitenciaría Nacional de Tacumbú, Asunción; | Unidad |  |  | 0
| 5. Programa Nacional del VIH/SIDA e ITS (PRONASIDA), Asunción; | Unidad |  |  | 0
| 6. Penitenciaría Regional de Concepción, Dpto. de Concepción. | Unidad |  |  | 0
TOTAL USD=====>>> |  |  |  |  | 0